深圳大学土木与交通工程学院

致工楼环境文化提升

招 标 文 件

招标单位：    深圳市深大土木教育基金会

二○二四年六月

目录

深圳大学土木与交通工程学院致工楼环境文化提升招标公告	3

一、投标人须知前附表	4

二、投标人资格	5

三、投标人必须提交的投标文件内容	5

四、评审方法及废标	5

五、投标人报价须知	5

六、投标文件构成	6

七、签订合同	7

附件一	7

附件二	7

附件三	13

附件四	14

附件五	15

# 深圳大学土木与交通工程学院致工楼环境文化提升招标公告

现就深圳大学土木与交通工程学院致工楼环境文化提升进行招标，欢迎符合条件的相关单位前来参加投标。

### 项目名称：深圳大学土木与交通工程学院致工楼环境文化提升

### 项目内容：深圳大学土木与交通工程学院致工楼环境文化提升

### 三、招标控制价：300，000元（大写人民币叁拾万元整）。

### 四、供应商资格条件及相关说明：

1、投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

2、报价人应具有独立的法人资格，持有在中国合法注册的经年检合格的《企业法人营业执照》

3、具备良好的服务业绩及商业信誉，无不良的诉讼记录

4、报价人具备类似项目业绩优先考虑

5、本项目不接受联合体投标

### 六、招标文件的获取：

1、致工楼文化提升招标文件

链接：https://pan.baidu.com/s/1v-a_YjGPFaBp74K6GLPlrg?pwd=pc2z

提取码：pc2z

### 七、投标文件接收及开标时间：

1、投标文件递交截止时间：2024年6月14日 17时00分

2、投标文件送达地址：

纸质版：深圳大学沧海校区致工楼A322

电子版：kaye@szucceaa.com

### 八、联系方式：

1、基金会联系人：郑凯钟；联系电话：13924628544；

2、基金会微信小秘号：szutumu1

2024年6月5日

一、投标人须知前附表

| ### 投标人须知前附表 |  |
| --- | --- |
| ### 序号 | ### 内容 |
| ### 1 | 项目名称：深圳大学土木与交通工程学院致工楼环境文化提升 采购方式：招标 包别划分：不分包 |
| ### 2 | 交货期：甲方下达开工许可后40个工作日内完成施工。 |
| ### 3 | 付款方式：工程无预付款，工程全部竣工验收合格后付至合同价款的90%，留10%质保金，待缺陷责任期（三个月）满后没有质量问题无息返还。 |
| ### 4 | 投标文件递交截止时间：2024年6月14日 17时00分 投标文件送达地址： 纸质版：深圳大学沧海校区致工楼A322 电子版：kaye@szucceaa.com |
| ### 5 | 标书份数：正本壹份、副本壹份；胶装成册、密封提交。 |
| ### 6 | 接收报价文件日期：自招标公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 |
| ### 7 | 投标保证金：无 履约保证金：无 |

# 二、投标人资格

详见公告供应商资格条件。

# 三、投标人必须提交的投标文件内容

1、本招标文件的所有内容

2、投标人认为需要提供的其它说明和资料

3、投标文件中的有关证明文件需提供复印件

# 四、评审方法及废标

1、本次项目采购活动将采用低价中标方法评审。

# 五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在招标文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试、培训、技术服务、标准配件、专用工具、中标服务费附件等所有费用。

2、每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。

3、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我单位联系，我单位将尽快予以答复。

# 六、投标文件构成

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，活页式装订按废标处理。

2、供应商应提供一式贰份投标文件（正本一份，副本一份），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。副本可采用正本复印，但副本也要加盖印章、签署。

3、投标人应密封招标文件，一份正本装入一个密封袋，一份副本装入一个密封袋。密封袋封口处加盖公章，清楚标明“正本”、“副 本”。还须写明：

（1）项目名称：

（3）时间：  年  月  日开标，此时间以前不得开封；

（4）投标人名称：                      ；

（5）联系人、方式：                    。

# 七、签订合同

1、成交候选人在深圳市深大土木教育基金会网站上公示无异议后，发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交候选人提供招标文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，应按规定的时间、地点与采购单位签订成交合同，合同方有效。中标通知书是合同的一部分。

4、采购双方必须严格按照招标文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题我单位概不负责，合同风险由双方自行承担。

八、澄清及变更

招标公告及招标文件如有澄清或变更，我单位将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

附件

附件一：投标技术参数和服务需求         附件二：投标报价书

附件三：分项报价表                     附件四：投标授权书

附件五：资质证明文件

## 附件一

1、设计方案与产品规格要求见招标公告附件二

## 附件二

### 投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 一 包 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 投标范围 | 第 二 包 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

## 附件三

### 标包一：致工楼3楼书吧工程分项报价表

| 序号 | 装饰工程项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰施工项目 |  |  |  |  |
| 1 | 地面开槽，嵌入铜条收口 | 9 | m |  |  |
| 2 | 地面铺500*500 PVC塑胶地板 | 20.7 | m2 |  |  |
| 3 | 书吧主题背景墙做装饰造型 | 3.41 | m2 |  |  |
| 4 | 书桌台面（加厚双层板） | 1.5 | m |  |  |
| 5 | 1米高矮柜 | 1.6 | m |  |  |
| 6 | 2.4米高书柜（两套） | 14.45 | m2 |  |  |
| 7 | 吊柜书架 | 1.5 | m |  |  |
| 8 | 防炫目射灯 | 8 | 盏 |  |  |
| 9 | 铝合金暗藏灯槽制作（平嵌入木板面） | 36 | m |  |  |
| 10 | LED灯带 | 46 | m |  |  |
| 11 | 墙角开槽，嵌入不锈钢踢脚线 | 9.2 | m |  |  |
| 12 | 墙身批灰打底，喷银灰色真石漆 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 装饰画 | 2 | 幅 |  |  |
| 14 | 电子显示屏 | 1 | 个 |  |  |
|  | 小 計 |  |  |  |  |
| 二 | 水电安装 |  |  |  |  |
| 1 | 强电箱移位（含电缆） | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 照明、插座電路安装：开槽、電線、綫管埋设（搭建镀锌线桥，符合消防要求） | 20.7 | m2 |  |  |
| 3 | 网络綫铺设 | 0 | 路 |  |  |
| 4 | 双卫双控开关面板 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 插座面板（万能孔）带USB | 6 | 个 |  |  |
| 6 | 灯具开孔安装、开关插座面板安装人工费 | 1 | 项 |  |  |
|  | 小 計 |  |  |  |  |
| 三 | 综合工程 |  |  |  |  |
| 1 | 成品保护材料 | 20.7 | m2 |  |  |
| 2 | 施工措施费 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 装修材料搬运费 | 20.7 | m2 |  |  |
| 4 | 日常施工清洁费及装修垃圾清理费 | 20.7 | m2 |  |  |
| 5 | 建筑垃圾搬运下楼及外运车费 | 1 | 车 |  |  |
|  | 小 計 |  |  |  |  |
| 四 | 图书与其他 |  |  |  |  |
| 1 | 相关读物 | 40 | 套 |  |  |
| 2 | 阅读文化广告牌、感恩捐赠人广告牌制作 | 50 | 个 |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 工程税金 |  |  |  |  |  |
| 含税总造价 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

### 标包二：致工楼一楼环境提升工程分项报价表

| 一 | 一楼大堂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 单位 | 单价 | 小计 | 材质做法说明 |
| 1 | 地面凿毛、铲掉鼓起地面，做自流平 | 91.1 | m2 |  |  | 自流平聚合物 |
| 2 | 地面铺600*600 塑胶地板 | 91.1 | m2 |  |  | 2mm厚LVT耐磨米黄色方块地胶板 |
| 3 | 木纹PVC踢脚线 | 32.9 | m |  |  | 木纹PVC踢脚线 |
| 4 | 正面电子屏四周做造型木板墙（嵌入铝槽灯带） | 18 | m2 |  |  | 木龙骨，12厘AAA阻燃板基层，面贴9mm 石膏板。开槽预留20mm宽铝槽灯带 |
| 5 | 右侧背景墙做“办学历史 ”展示墙基层，双层木墙板造型（留空位安装移动屏） | 40.7 | m2 |  |  | 木龙骨，18厘AAA阻燃板基层，面贴9mm 石膏板。铝塑板包边线条。侧边灯槽造型 |
| 6 | 新增3个钢结构框架柱子 500*500 | 10 | m |  |  | 方柱框架：100*100镀锌方通钢结构柱支撑，内部角钢焊接密。 |
| 7 | 5个方柱用铝板包柱（做捐赠墙） | 36 | m2 |  |  | 镀锌方通框架，安装冲孔铝板（面挂广告牌由广告公司制作和安装） |
| 9 | 墙身批灰打底，刷银灰色乳胶漆 | 108 | m2 |  |  | 环保专用腻子粉，局部批灰打磨，面涂多乐士乳胶漆两遍（电脑调色-浅灰色乳胶漆） |
| 10 | 保安室拆除原玻璃窗 | 1 | 项 |  |  | 仅人工费，拆除、搬走。 |
| 11 | 保安室新做铝合金玻璃窗 | 2.8 | m2 |  |  | 1.5厚铝合金框，8mm钢化玻璃墙，含磨边、搬运、安装。 |
| 12 | 天花安装吊扇 | 4 | 个 |  |  | 含安装费 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 长走廊 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 单位 | 单价 | 小计 | 材质做法说明 |
| 1 | 人工打磨地面，毛糙地面， 自流平找平地面。 | 336 | m2 |  |  | 包工包料，2-5mm厚自流平。 |
| 2 | 地面铺600*600 塑胶地板 | 336 | m2 |  |  | 2mm厚LVT耐磨米黄色方块地胶板 |
| 3 | 木纹PVC踢脚线 | 232 | m |  |  | 木纹PVC踢脚线 |
| 4 | 楼廊尽头木板做假柱包消防箱及消防管 | 4.1 | m2 |  |  | AAA阻燃板制作18厘板框架，轻钢龙骨，面贴9mm石膏板，不含乳胶漆 |
| 5 | 旧墙批灰，涂银灰色乳胶漆 | 648 | m2 |  |  | 环保专用腻子粉，局部批灰打磨，面涂多乐士乳胶漆两遍（电脑调色-浅灰色乳胶漆） |
| 6 | 天花安装吊扇 | 6 | 个 |  |  | 含安装费 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 一楼电路安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 单位 | 单价 | 小计 | 材质做法说明 |
| 1 | 强电电路安装（包含大堂和走廊的广告字电路、新增照明电路、电子屏插座用电） | 429 | m2 |  |  | 墙壁地面开槽、暗敷线管，联塑牌线管 +金龙羽电线。 |
| 2 | 网线敷设、开关插座面板安装费 | 1 | 项 |  |  | 仅人工安装费，不含耗材。 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 综合工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 广告装饰工程项目名称 | 工程量 | 单位 | 单价 | 小计 | 材质做法说明 |
| 1 | 成品保护材料 | 429 | m2 |  |  | 环境保护：电子屏、门窗及完成品 包保护膜, ：墙面木制品、油漆保护 膜、地面铺保护层。 |
| 2 | 安全文明施工费及一次性耗材 | 1 | 项 |  |  | 安全帽、灭火器、脚手架、锯台搭接等 |
| 3 | 装修材料车运费及搬运费 | 429 | m2 |  |  | 人工搬运材料费 |
| 4 | 日常施工清洁费及装修垃圾清理费 | 1 | 项 |  |  | 清洁工人工资及搬运工搬运费，含垃圾清理、袋装搬运；不含完工后的深度清洁费. |
| 5 | 建筑垃圾搬运上车及外运车费 | 2 | 车 |  |  | 车费、垃圾场弃置费。人工搬运下楼、装车费。 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 工程税金 |  |  |  |  |  |
|  | 含税总造价 |  |  |  |  |  |

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。报价含一切费用。本表费用的合价必须与附件二中投标报价书的投标报价一致！否则投标无效。

## 附件四

投标授权书

致：深圳市深大土木教育基金会

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就              项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 附件五

资质证明文件

| 序号 | 名称 | 内 容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效营业执照和经营范围 | 复印件 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

以上所有文件需加盖公章